Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние,…………………………………………………………..............................................

(наименование на участника)

представляван от ………............................, адрес …………………….…., телефон ……….., факс ………………………., електронна поща …………………………….., декларираме, че приложеният към настоящата декларация оптичен носител съдържа:

- еЕЕДОП - ….. броя, както следва:

- за участника ………………….. (посочва се наименованието на участника, вкл. обединение и участници в обединението – когато е приложимо)

- за подизпълнители ………........... (посочват се имената на подизпълнителите – когато е приложимо)

- за трети лица ……………………. (посочват се имената на третите лица – когато е приложимо)

2. интернет адрес/и, на който е/са качен/и еЕЕДОП за:

- за участника ………………….. (посочва се наименованието на участника, вкл. обединение и участници в обединението – когато е приложимо)

- за подизпълнители ………........... (посочват се имената на подизпълнителите – когато е приложимо)

- за трети лица ……………………. (посочват се имената на третите лица – когато е приложимо)

Забележка: При подаване на офертата изтрийте неприложимата точка.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________

Приложение № 5

ДО

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

гр. София,

бул. „Васил Левски“ № 88

- предложение за изпълнение на поръчката

- в съответствие с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство  на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „ Наследство БГ”

от ……………………………………............	(наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………….., представлявано от ……………………………..……. (трите имена) в качеството на ……………………………….……….. (длъжност, или друго качество), адрес ……………………., телефон……………… факс ………………………., електронна поща …………………………..,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство  на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”.

    - Съгласяваме се да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на Техническата спецификация на възложителя и документацията за обществена поръчка.

    - При подготовката на настоящата оферта сме спазили всички изисквания на възложителя за нейното изготвяне.

    - Оторизирани сме от производителя или негов официален представител в Република България да извършваме продажби и/или сервиз на предложените от нас изделия на територията на страната, както следва:

- Овлажняваща камера

- Ламинатор

- Каутер

- Скенер

- Преса книговезка довършителна

- Стан Книговезки

- Преса книговзка ръчна

- Дестилатор

- Лабораторна камина/лабораторен бокс

за доказване на което прилагаме оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя, или негов официален представител в Република България;

    - С настоящото, представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

Овлажняваща камера – 1 брой, съставена от:

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнение Посочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Маса с ниско налягане | Характеристики: Размери:1320 х 1000 х 845 mm; или еквивалент; Мощност:230 W или еквивалент; 1,8 KW или еквивалент; |  |
| Подвижен овлажняващ акрилен купол | Характеристики: ултразвуков овлажнител и размер на купола, съответстващ на маса с ниско налягане. характеристики |  |
| Прахосмукачка Прахосмукачка | Характеристики: въздушен поток 3700 l/min, сила на вакуум 250 m/bar, мощност 1500 W, 230 V, ниво на шум 59 dB(A), обем на контейнера 30 l, размери 450 x 380 x 595mm или еквивалент на характеристиките |  |
| Гаранция | Минимум 24 месеца от производителя |  |

Ламинатор – 1 брой

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнение Посочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Размери на машината: | Характеристики: Ширина до 1075мм: височина до 920мм; дължина до 680мм |  |
| Широчина на ламиниране | до 620 мм |  |
| Скорост на ламиниране | до 2 м/мин |  |
| Температура на ламиниране | До 150 0 С |  |
| Захранване | 240 V/ до 60 Hz |  |
| Мощност | До 2900 W |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Каутер – 2 броя

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнение Посочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Размери | 230 х 85 х 170 мм |  |
| Захранване | 230 V |  |
| Мощност | 40 W |  |
| Температура | Регулируем контрол на до 200 0 С |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Скенер – 1 брой /скенер за дигитализация на книги/

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнение Посочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Оптична резолюция | 400 х 400 dpi оптична при формат А1. А1 (ANSI D): 300 х 300 dpi до 400 х 400 dpi |  |
| Изход | 24 бита за цвят, 8 бита в сивата гама, 1 бит бинарен или еквивалент |  |
| Стандарти | Съвместим с Metamorfoze и FADGI или еквивалент |  |
| Осветление | LED осветителна система с дълъг живот и без UV и IR емисии |  |
| Формати | Над DIN A1/D (2хА2) |  |
| Размери | До 640 mm х 1100 mm |  |
| Дебелина на оригиналите | До 50 cm |  |
| Резолюция | 1920 x 1080 пиксела (full HD) |  |
| Файлови формати | TIFF, TIFF G4, TIFF Multipage, TIFF LZW, DNG, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF или еквивалентни |  |
| Софтуер | Windows 7, 64 bits или еквивалент; многоезичен операторски интерфейс |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Преса книговезка довършителна – 1 брой

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнение Посочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Размери | До 52 х 17 см |  |
| Разстояние /вътрешна ширина между шпиндели/ | До 40 см |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Стан Книговезки – 1 брой

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнениеПосочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Размери | До 38 х 80 х 63 см |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Преса книговезка ръчна – 1 брой

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнениеПосочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Размери | До 75 х 30 см |  |
| Разстояние | До 52 см |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Стенен дестилатор -1 брой

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнениеПосочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Производителност | До 4,5 литра/ час или еквивалентно |  |
| Защита на нагревателя: електронна Изпарител (материал) | А1 / Си - хим. калай |  |
| Захранване на напрежение | До 230 V или еквивалент |  |
| Мощност | До 3000 W или еквивалент |  |
| Размери | До 400x450x900мм |  |
| Тегло | До бруто (нето) 17/ 19 кг. |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Лабораторна камина/лабораторен бокс – 1 брой

| Параметър | Изисквания | Предложение за изпълнениеПосочване на производител, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) |
| --- | --- | --- |
| Размери | До 800 х 680 х 2400мм |  |
| Вентилатор | Да /химически устойчив/ |  |
| Мощност | До 230 V/ 50 Hz |  |
| Плот | Киселиноустойчив или еквивалент |  |
| Осветление | Вградено |  |
| Контакт | Вграден до 230V/16A |  |
|  | Ергономичен преден панел с отвори за ръцете |  |
| Гаранция | 24 месеца от производителя |  |

Заявяваме, че ще изпълним качествено и в срок от ......................... календарни поръчката / срокът следва да не надвишава 60 /шестдесет календарни дни/, в пълно съответствие с гореописаното предложение и с Техническата спецификация.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________

Приложение № 6

ДО

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

гр. София,

бул. „Васил Левски“ № 88

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство  на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект  „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”.

от ……………………………………............	(наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………….., представлявано от ……………………………..……. (трите имена) в качеството на ……………………………….……….. (длъжност, или друго качество), адрес ……………………., телефон……………… факс ………………………., електронна поща …………………………..,

- УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие за върхови постижения” „Наследство БГ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, както следва:

- Общата предлагана от нас цена за изпълнение на поръчката възлиза на: ……………………………………..… (……………………словом) лева без ДДС или …………………………………….. (………………..словом) лева с включен ДДС, формирана както следва:

| Наименование | Бр. | Единична цена без ДДС | Единична цена с ДДС | Обща цена без ДДС | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо: |  |  |  |  |  |

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________

Подпис и печат:_____________________